## Slide 1
Make it possible
DX 컨설턴트 트랙 미니프로젝트 4차 1,2일차
차세대 스마트 연구소 자재 관리 플랫폼
DX 01반 01조
김동균, 김선우, 나경수, 류은성, 박보근, 안예은, 이예린, 이제이

## Slide 2: 프로젝트 개요
프로젝트명
국가 유전자원 무결성 추적성 확보를 위한 AI기반 종자 관리 통합 시스템
프로젝트 배경
국립종자원은 현재 종자 출입 /보관/반출의 과정이 부분적으로 수기 장부나 개별 담당자의 경험에 의존하고 있으며 이는 심각한 리스크로 이어질 수 있다. 이에 모든 행위를 자동화, 디지털화하여 완전한 추적성과 기록 체계가 구축되길 요구하고 있다.
프로젝트 비전
“사람이 중심이 아닌 데이터 중심으로 운영되는 국가 유전자원 관리 체계 실현”

## Slide 3: 2-1. 사용자 요구사항 분석 및 설계 컨셉
“사람이 수기로 기록하지 않는 데이터 기반 관리 시스템이 필요해”
이름: 김 지 은
나이: 33세
직업: 국립종자원 유전자원보존팀 선임연구원
고민사항(As-is)
"종자 관리가 중요하다고 말만 하지, 실제로는 수기 장부와 사람의 기억에 의존하고 있어. '유전자원 관리'라는 거대한 목표를 달성하기엔 구멍이 너무 많아."
요구사항(To-be)
출입 통제: 인가된 사람만, 오염 없이 들어갈 것.
자원 획득 추적: 누가 무엇을 가져갔는지 AI가 실시간으로 볼 것.
데이터 기록: 사람의 개입 없이 모든 행위가 로그로 남을 것.
적음/낮음
많음/높음
시간적 여유
적음/낮음
많음/높음
경제적 여유
적음/낮음
많음/높음
관련 정보 수집 능력
행동&상황
과로에 시달리는 선임연구원

## Slide 4: 2-2. 기능 요구사항 분석 및 설계 컨셉
지문/정맥 기반 다중 생체 인증
스피드게이트+에어샤워 연동 제어
비인가자 접근 시 실시간 경보
출입 이력 자동 기록 및 Audit 필요
시약/자재의 RFID 기반 자동인식
스마트 선반의 중량 센싱을 통한 오사용 방지
AI 영상 분석으로 객체/행동 인식
불출/반납 이벤트 자동 기록 및 재고 관리
실시간 온·습도 측정
임계치 초과 시 자동 알림
화재/정전 감지 및 Fail-safe 작동
출입문 자동 잠금/해제와 연계
카메라/센서/서버 상태 실시간 모니터링
재고 현황 및 프로젝트별 사용 통계 시각화
이력/Audit 기록 저장 및 조회
통합 대시보드 UI 필요
ERP·LIMS 시스템과 데이터 연동
SMS/메신저 기반 즉시 알림
백업 및 장애 복구 체계
보안 정책 및 사용자 권한 관리
출입 통제 요구 사항
자재/관리 요구사항
환경 제어 요구사항
통합 관제 요구사항
연계/운영 요구사항

## Slide 5: 2-3. 비기능 요구사항 분석 및 설계 컨셉
데이터 접근 권한 제어
생체정보·시약정보 암호화 저장
침입 탐지 및 실시간 알림
24시간 무중단 운영
정전·장애 대비 UPS 기반 지속 운영
자동 백업 및 복구 정책 필요
스마트 선반/센서 추가 가능
새로운 연구 프로젝트·구역 추가 시 서비스 확장
실험·출입·자재·환경 데이터를 프로젝트 단위로 연계
모든 이벤트 로그 저장 (Audit Trail)
보안 요구사항
안정성/가용성
확장성
데이터 무결성/추적성

## Slide 6: 2-4. 설계 컨셉 & 요약
출입(생체) + 영상(AI) + RFID + 중량센서 + 환경센서를 엣지 서버 수준에서 실시간 Sensor Fusion 처리
출입, 환경, 재고, 영상 이벤트를 하나로 통합
관리자·보안요원·연구원별 맞춤 UI 제공
환경 이상 시 출입문 자동잠금 & 경보
정전 시 UPS 기반 최소 2시간 운영
영상/센서 데이터는 NAS에 이중 보관
ERP/LIMS와 API 연계
SMS/메신저 알림 자동 발송
표준 프로토콜(TCP/IP, Modbus/TCP, RFID UHF) 기반 설계
민감 데이터는 연구소 내부에서만 처리(보안 강화)
영상/생체 데이터 외부 반출 최소화
센싱 기반 통합 플랫폼 설계
단일 관제 대시보드 지향
Fail-Safe 기반 안전 설계
오픈 스탠다드 기반의 연계 구조
On-Premise + Edge 중심 아키텍처
생체·RFID·영상·중량·환경 데이터의 실시간 Sensor Fusion
출입·자재·환경을 하나의 인터페이스로 제어
Disaster/Failsafe 설계로 안정성 극대화
ERP/LIMS 연계 기반 운영 효율화
연구 현장 내부(On-Premise)에서 모든 민감 로직 처리
설계 컨셉 요약: 연구실의 모든 이벤트를 자동으로 감지,기록,제어하는 ‘통합 지능형 연구관리 플랫폼’ 설계

## Slide 7: 3. 목표 시스템 구성도 설명 자산DB 사용자/인증DB 이력DB 환경로그DB
연구원
관리원
보안요원
출입 인증 서비스
자재 불출/ 반납 서비스
환경관제 서비스
재고/이력 조회 서비스
•시스템 운영: 서버 리소스 관리, 펌웨어 업데이트.
•보안 관리: 데이터 접근 권한 제어, 침입 탐지.
•백업 및 복구: 데이터 정기 백업, 장애 복구 정책.
•다중 생체 인증 (지문/정맥)
•에어샤워(Air Shower) 연동 제어
•스피드 게이트 개폐 관리
•비인가자 접근 차단 및 경보
•실시간 온/습도 데이터 수집
•임계치 초과 시 비상 알람 (Local Alarm)
•출입문 강제 잠금/해제 제어
•화재/정전 감지 및 Fail-safe 가동
•RFID 태그 다중 인식 (Multi-Reading)
•스마트 선반 중량 감지 (Weight Sensing)
•AI 영상 분석 (객체/행동 인식)
•자동 불출/반납 처리 로직
•실시간 장비(카메라/센서) 상태 모니터링
•재고 현황 대시보드 시각화
•연구 프로젝트별 자재 사용 통계
•시스템 로그 및 감사(Audit) 추적
종자 / 자재 마스터 정보
유효 기간
적정 재고량
연구원 정보
생체 인식 데이터 (암호화)
권한 설정
자재 불출/반납 로그
프로젝트별 사용 내역
온/습도 시계열 데이터
장비 상태 로그
A. 출입 통제 시스템 (Entry Control System)
C. 환경 제어 시스템 (Environment Control System)
D. 통합 관제 시스템 (Integrated Monitoring System)
B. 자재 관리 시스템 (Material Mgmt System)
데이터베이스
사용자
서비스
시스템
관리
•기관 ERP: 연구소 전체 자산/예산 관리 시스템 연동.
•LIMS: 실험실 정보 관리 시스템 (연구 데이터 연동).
•SMS/메신저: 비상 상황 및 재고 부족 알림 발송.
연계

## Slide 8: 4. H/W 구성 명세 및 선정 근거

## Slide 9: 4. H/W 구성 명세 및 선정 근거
구성 | 모델 | 핵심 사양 | 역할 | 선정 근거
산업용 엣지 AI서버 | Dell R750xs | Xeon Gold, 64GB ECC, NVIDIA A2 | 센서,영상 실시간 분석, Edge 처리 | 고성능 AI 분석 + 안정성(ECC)
NAS 스토리지 | Synology RS1221+ | 32TB RAID5 | 영상, 로그 장기 보관 | 내구성, 안정성, 확장성
PoE 스위치 | Cisco 9200L-24p | 24P PoE+ VLAN | 센서, 카메라 전원/통신 허브 | 보안성,신뢰도, 확장성
방화벽 | FortiGate 100F | IPS/VPN/SSL | 외부 침입 방지, 본원 VPN | 연구데이터 보호 필수
UPS | APC SRT 3000VA | 온라인 이중변환 | 전원 장애 대비 | 0ms 전원 전환 → 실험데이터 보호

## Slide 10: RFID·중량·AI 영상 기반의 정확한 자재 사용 이력 확보 프로젝트 기반 시약 소모량 자동 계산 → 연구비 정산 정확도 향상 실험 조건(환경+자재+출입 정보) 데이터를 연동해 재현성 높은 연구환경 구축 5. 기대효과 및 결론
자재 불출/반납 자동화로 재고관리 업무량 70% 이상 감소
출입 기록·환경 로그 자동 축적으로 감사대응 준비 시간 50% 이상 단축
업무 효율성 향상
보안 안전 수준 강화
연구 품질 및 추적성 향상
비용 절감
통합 관제 기반 운영 최적화
“지능형 연구관리 플랫폼 구축”의 의미
✔ 출입 — “누가 실험실에 있었는가?”
✔ 자재 — “어떤 시약이 어떻게 사용되었는가?”
✔ 환경 — “그때 실험실의 상태는 어땠는가?”
✔ 관제 — “전체 상황을 실시간으로 파악할 수 있는가?”
→ 연구실 운영의 모든 요소를 하나의 플랫폼에서 통합함으로써
안전·정확성·효율성을 동시에 확보할 수 있다는 점이 핵심 가치.
최종 결론
연구실 운영의 자동화·고도화·지능화 실현
연구원·관리자·보안 담당자 모두가 체감할 수 있는 개선
기존 연구실 대비 보안·효율·정확성·안전·추적성을 획기적으로 강화
제약/바이오 연구 환경의 국제 인증(GMP/GLP) 대응력 향상
장기적으로 스마트 R&D 센터 표준 모델 제시
다중 생체인증 + 스피드게이트를 통한 고보안 구역 통제
AI 기반 행동 인식으로 무단 사용·비인가 출입 탐지
온·습도·정전·화재 등 환경 이상 시 즉각 알람 + 자동 Fail-safe
데이터 암호화·권한 관리 등 연구데이터 보호 강화
분실·오사용·불출 오류 감소 → 자재 낭비 절감
실험 중단·시료 폐기 등 환경 리스크 비용 감소
자동화로 인건비 절감 + 운영 리소스 최적화
출입–자재–환경–장비 상태를 한 화면에서 확인
이상 패턴 조기 탐지 → 문제 발생 전 선제 대응
ERP/LIMS 연동으로 연구·운영데이터 단일화 → 데이터 기반 의사결정 강화